| Группа М3309 | К работе допущен 22.09.2025 |
| --- | --- |
| Студенты: Клименко А.А., Кузнецова А.А. | Работа выполнена |
| Преподаватель Бочкарев М. Э. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №5.01

Измерение температуры и интегрального

коэффициента излучения тела методом

спектральных отношений

1. Цель работы.

- Определить значения интегрального коэффициента излучения 𝐴𝑇 источника, исследовать зависимость 𝐴𝑇 от температуры

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Оценить погрешности измерений.

3. Объект исследования.

4. Метод экспериментального исследования.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

- формула Планка 
где 𝑐 - скорость света в вакууме,
 ℎ - постоянная Планка,
 𝜆 - длина волны ,
 𝑘 - постоянная Больцмана,
 𝑇 - температура

- энергетическая светимость абсолютно черного тела равна

Исходные данные:

- Интегральный коэффициент излучения при температуре=2000 К для вольфрама 𝐴2000 = 0,249

6. Схема установки

Рис 1.  Схема экспериментальной установки

7. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1.1

| Nзамеров | I, мА | U, B | J1/J0 | J2/J0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 189 | 4.9 | 0.006 | 0.084 |
| 2 | 195 | 5.3 | 0.010 | 0.118 |
| 3 | 202 | 5.7 | 0.016 | 0.164 |
| 4 | 208 | 6.1 | 0.025 | 0.220 |
| 5 | 216 | 6.5 | 0.04 | 0.318 |
| 6 | 223 | 7.0 | 0.06 | 0.419 |
| 7 | 230 | 7.5 | 0.087 | 0.537 |
| 8 | 237 | 8.0 | 0.122 | 0.672 |
| 9 | 243 | 8.5 | 0.166 | 0.822 |
| 10 | 250 | 9.0 | 0.220 | 0.993 |
| 11 | 254 | 9.4 | 0.267 | 1.112 |
| 12 | 259 | 9.8 | 0.325 | 1.270 |
| 13 | 264 | 10.2 | 0.390 | 1.435 |
| 14 | 270 | 10.6 | 0.462 | 1.606 |
| 15 | 274 | 11.0 | 0.542 | 1.777 |

В таблице 1.1 записаны

Силы тока 𝐼, протекающего через источник теплового излучения. Соответствующего напряжения 𝑈 на вольфрамовой спирали. Величины относительной интенсивности первого и второго фото-приемника 𝐽1/𝐽0 и 𝐽2/𝐽0 , которые будут сниматься c регистрирующего прибора.

8. Расчет результатов косвенных измерений

Таблица 2.1

| Nзамеров | J1/J2 | T, K | P, Вт | Ат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

В таблице 2.1 записаны Мощности, выделяемой источником 𝑃ист. Отношения сигналов с фотоприемников 𝐽1/𝐽2 . Температуры нагретого тела 𝑇 . Интегрального коэффициента излучения 𝐴𝑇

9. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

9.1. Погрешности прямых измерений

9.2 Погрешность косвенных измерений (d)

Формула для d: d=ΔxλL, где Δx — период интерференционной картины.

Погрешность d вычисляется по формуле для косвенных измерений:

εd​=λΔλ​2+LΔL​2+ΔxΔΔx​2​.

Пример расчета для L=65см:

- Δλλ=10−96.5⋅10−7≈0.0015.

- ΔLL=0.565≈0.0077.

- Погрешность Δx (разброс координат минимумов): Δ(Δx)≈0.1мм(оценка по разбросу данных). Тогда ΔΔxΔx=0.10.5=0.04.

- Суммарная относительная погрешность: 
εd​=0.00152+0.00772+0.042​≈0.0414.1%.

- Абсолютная погрешность:

Δd=d⋅εd​=0.169⋅0.041≈0.007мм.

Для всех измерений среднее значение и погрешность:

d=0,169+0,1857+0,1788+0,1857+0,16255=0,1763

d=0,1763±0,0269мм;εd=15%;α=0,95

Сравнение с теорией: dтеор​=(0.12±0.01)мм.

Расхождение может быть связано с систематическими погрешностями (например, неточность юстировки установки).

10. Графики

График 1.1

11. Окончательные результаты.

12. Выводы и анализ результатов работы.